**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄**

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΤΜΗΜΑ 1: ΥΛΙΚΑ ΡΑΓΑΣ -ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ** | | | | | |
| **Α/Α** | **Είδος** | **Ποσότητα** | **Μονάδα Μέτρησης** | **Τιμή μονάδας (χωρίς ΦΠΑ)** | **Σύνολο (χωρίς ΦΠΑ)** |
| **1** | Ασφάλεια αυτόματη ράγας C 6kA 1P 16Α | 100 | τεμάχια |  |  |
| **2** | Ασφάλεια αυτόματη ράγας B 6kA 1P 16Α | 100 | τεμάχια |  |  |
| **3** | Ασφάλεια αυτόματη ράγας B 6kA 3P 25Α | 24 | τεμάχια |  |  |
| **4** | Ασφάλεια αυτόματη ράγας C 6kA 1P 32Α | 12 | τεμάχια |  |  |
| **5** | Ασφάλεια αυτόματη ράγας C 6kA 1P 63Α | 24 | τεμάχια |  |  |
| **6** | Ασφάλεια αυτόματη ράγας C 6kA 3P 32Α | 12 | τεμάχια |  |  |
| **7** | Διακόπτης ράγας 3P 25Α | 4 | τεμάχια |  |  |
| **8** | Διακόπτης ράγας 1P 40Α | 10 | τεμάχια |  |  |
| **9** | Διακόπτης ράγας 3P 40Α | 12 | τεμάχια |  |  |
| **10** | Διακόπτης ράγας 3P 63Α | 6 | τεμάχια |  |  |
| **11** | Ενδεικτική λυχνία ράγας | 48 | τεμάχια |  |  |
| **12** | Μεταγωγικός διακόπτης ράγας 3 θέσεων 4P 63Α | 2 | τεμάχια |  |  |
| **13** | Ρελέ διαφυγής ράγας AC 30mA 4P 63A | 2 | τεμάχια |  |  |
| **14** | Χρονοδιακόπτης ράγας | 10 | τεμάχια |  |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1:** | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΤΜΗΜΑ 2: ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ - ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ** | | | | | |
| **Α/Α** | **Είδος** | **Ποσότητα** | **Μονάδα Μέτρησης** | **Τιμή μονάδας (χωρίς ΦΠΑ)** | **Σύνολο (χωρίς ΦΠΑ)** |
| **1** | Starter (Εκκινητής) 4-65W 230V | 300 | τεμάχια |  |  |
| **2** | Βάση Starter 220/240V | 150 | τεμάχια |  |  |
| **3** | Λαμπτήρας GU10 | 50 | τεμάχια |  |  |
| **4** | Λαμπτήρας HQI | 10 | τεμάχια |  |  |
| **5** | Λαμπτήρας LED 1,20m | 1000 | τεμάχια |  |  |
| **6** | Λαμπτήρας LED 10W 42VAC | 10 | τεμάχια |  |  |
| **7** | Λαμπτήρας LED 5W | 30 | τεμάχια |  |  |
| **8** | Λαμπτήρας LED 6W 230V (για σποτ) | 40 | τεμάχια |  |  |
| **9** | Λαμπτήρας PLC | 50 | τεμάχια |  |  |
| **10** | Λαμπτήρας Led 15W 230V | 40 | τεμάχια |  |  |
| **11** | Λαμπτήρας Φθορίου 18W | 50 | τεμάχια |  |  |
| **12** | Λαμπτήρας Φθορίου 36W | 200 | τεμάχια |  |  |
| **13** | Μετασχηματιστής για λαμπτήρες φθορίου (ballast) | 200 | τεμάχια |  |  |
| **14** | Ντουί σκάφης φθορίου ασφαλείας | 1000 | τεμάχια |  |  |
| **15** | Προβολέας Led (εξωτερικού χώρου) | 10 | τεμάχια |  |  |
| **16** | Φωτιστικό ασφαλείας LED | 100 | τεμάχια |  |  |
| **17** | Φωτιστικό Χωνευτό LED Στρογγυλό | 150 | τεμάχια |  |  |
| **18** | Φωτιστικό Χωνευτό LED Στρογγυλό | 100 | τεμάχια |  |  |
| **19** | Φωτιστικό Χωνευτό LED Στρογγυλό | 10 | τεμάχια |  |  |
| **20** | Φωτιστικό Χωνευτό LED Τετράγωνο | 100 | τεμάχια |  |  |
| **21** | Λαμπτήρας LED 60 cm | 300 | τεμάχια |  |  |
| **22** | Φωτοκύτταρο (ανιχνευτής κίνησης) | 4 | τεμάχια |  |  |
| **23** | Φωτοκύτταρο νύχτας (διακόπτης λυκόφωτος) | 6 | τεμάχια |  |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2:** | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΤΜΗΜΑ 3: ΚΑΛΩΔΙΑ** | | | | | |
| **Α/Α** | **Είδος** | **Ποσότητα** | **Μονάδα Μέτρησης** | **Τιμή μονάδας (χωρίς ΦΠΑ)** | **Σύνολο (χωρίς ΦΠΑ)** |
| **1** | Καλώδιο 7x1,5mm² (εύκαμπτο) | 20 | μέτρα |  |  |
| **2** | Καλώδιο H05V-U 1 mm² | 200 | μέτρα |  |  |
| **3** | Καλώδιο H05V-U 1 mm² | 200 | μέτρα |  |  |
| **4** | Καλώδιο H05VV-F 2 X 0.75 mm² | 300 | μέτρα |  |  |
| **5** | Καλώδιο H05VV-F 3G 1.5 mm² | 800 | μέτρα |  |  |
| **6** | Καλώδιο H05VV-F 3G 2.5 mm² | 700 | μέτρα |  |  |
| **7** | Καλώδιο UTP 200 MHz CAT 5E | 915 | τεμάχια |  |  |
| **8** | Καλώδιο UTP 200 MHz CAT 6 | 915 | μέτρα |  |  |
| **9** | Καλώδιο Σπιράλ Ακουστικού Τηλεφώνου (4P4C Κλιπς) Χρώμα μαύρο | 20 | μέτρα |  |  |
| **10** | Καλώδιο τηλεφωνικό πλακέ (εύκαμπτο) 2 ζευγών | 300 | μέτρα |  |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 3:** | | | | |  |
| **ΤΜΗΜΑ 4: ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ** | | | | | |
| **Α/Α** | **Είδος** | **Ποσότητα** | **Μονάδα Μέτρησης** | **Τιμή μονάδας (χωρίς ΦΠΑ)** | **Σύνολο (χωρίς ΦΠΑ)** |
| **1** | Διαμορφώσιμος Ηλεκτρολογικός Σωλήνας Βαρέως Τύπου Ø16 | 100 | τεμάχια |  |  |
| **2** | Επίτοιχο Στεγανό Κουτί Διακλάδωσης 100x100 mm | 20 | τεμάχια |  |  |
| **3** | Επίτοιχο Στεγανό Κουτί Διακλάδωσης 90x90 mm | 20 | τεμάχια |  |  |
| **4** | Επίτοιχο Στεγανό Κουτί Διακλάδωσης Ø 80 | 20 | τεμάχια |  |  |
| **5** | Κανάλι ηλεκτρολογικό 12x15mm (αυτοκόλλητο ) | 80 | τεμάχια |  |  |
| **6** | Κανάλι ηλεκτρολογικό 20x13mm (αυτοκόλλητο ) | 80 | τεμάχια |  |  |
| **7** | Κανάλι ηλεκτρολογικό 25x25 | 160 | τεμάχια |  |  |
| **8** | Κανάλι ηλεκτρολογικό 40x40 | 40 | τεμάχια |  |  |
| **9** | Κλέμμες 2,5 mm² | 80 | τεμάχια |  |  |
| **10** | Κλέμμες 6 mm² | 10 | τεμάχια |  |  |
| **11** | Μπαταρία αλκαλική | 100 | τεμάχια |  |  |
| **12** | Μπαταρία αλκαλική | 80 | τεμάχια |  |  |
| **13** | Μπαταρία αλκαλική | 30 | τεμάχια |  |  |
| **14** | Μπαταρία αλκαλική | 10 | τεμάχια |  |  |
| **15** | Μπαταρία αλκαλική | 20 | τεμάχια |  |  |
| **16** | Μπαταρία αλκαλική | 260 | τεμάχια |  |  |
| **17** | Πολύπριζο | 100 | τεμάχια |  |  |
| **18** | Πρίζα τύπου σούκο εξωτερική | 20 | τεμάχια |  |  |
| **19** | Πρίζα τύπου σούκο χωνευτή | 20 | τεμάχιο |  |  |
| **20** | Στερεωτικά Καρφιά Καλωδίων 5/20 | 1 | κουτί |  |  |
| **21** | Στερεωτικά Καρφιά Καλωδίων 6/25 | 1 | κουτί |  |  |
| **22** | Στερεωτικά Καρφιά Καλωδίων 7/25 | 1 | κουτί |  |  |
| **23** | Τηλεφωνική συσκευή ενσύρματη | 50 | τεμάχια |  |  |
| **24** | Φις σούκο αρσενικό | 50 | τεμάχια |  |  |
| **25** | Φις σούκο θηλυκό | 50 | τεμάχια |  |  |
| **26** | Χρονοδιακόπτες πρίζας | 20 | τεμάχια |  |  |
| **27** | Μπαταρία επαναφορτιζόμενη ΑΑΑ | 20 | τεμάχια |  |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 4:** | | | | |  |